УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО          «Управляющая компания города Облучье»

О.И.Нехаенко

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О  КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

на право заключения  договора на

ремонт в многоквартирном доме( тепловые узлы):

г.Облучье, ул. Денисова,36

Г.Облучье

2012г.

1.Общие сведения

1.1. Документация о комиссионном отборе разработана в соответствии с «Порядком привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 г., № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

1.2.	Заказчик:        Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания города Облучье»,   679102, Город Облучье ул.Интернациональная,26,

Контактное лицо – Нехаенко Олег Иванович, тел. 8 9148144860, 8(42666) 43-6-80  проводит комиссионный отбор в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

1.3.	Предмет конкурса - выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного
жилого дома № 36 по ул. Денисова в городе Облучье, Облученского района.

1.4. Начальная (фиксированая) цена контракта -  рублях

2.Содержание документации о комиссионном отборе

Документация о комиссионном отборе включает:

- Инструкцию участникам комиссионного отбора;

- Форму № 1 «Анкета участника комиссионного отбора»;

- Форму № 2 «Заявка участника комиссионного отбора»;

-  требования к качеству выполняемых работ, условия оплаты,  место, условия и сроки выполнения работ и иные показатели;

2.1.Документы предоставляемые прилагаемые к заявке:

1.опись входящих в состав заявки документов;

2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника;

3.  справка о наличии (отсутствии) несчастных случаев на производстве.

4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

8. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

9. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки;

10. справка о размере задолженности в государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки;

11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624);

Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта: один с оригиналом конкурсной заявки, а второй - с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно "Оригинал" или "Копия", и указываются наименование, организационно- правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в конкурсной документации. Заказчик регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

2.2.  Краткое описание объекта капитального ремонта и основные условия договора.

Сроки выполнения.  Цена договора.

| ## Описание объекта | Сроки выполнения | цена договора, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт многоквартирного дома № 36 по ул.Денисова в городе Облучье | До 1 октября 2012 г | 283,335 тыс.рублей |

Перечень  и стоимость работ:

| № | Наименование работ | Ед. измерения | стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | тепловые узлы | тыс.руб. | 283,335 |

Дефектная ведомость

|  |  | Тепловые узлы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Установка регуляторов давления газа диаметром: до 50 мм | 1 регулятор | 2 |  |
|  | Регулятор температуры | шт. | 2 |  |
|  | Редукторный электропривод | шт. | 2 |  |
|  | Сидельчатый регулирующий клапан | шт | 2 |  |
|  | Панель для настенного монтажа | кг. | 2 |  |
| 2 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 |  |
|  | Счетчик тепла км 5-2 | 1 компл. | 1 |  |
| 3 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 100 мм | 1 шт. | 4 |  |
|  | Установка клапанов предохранительных | 1 клапан | 4 |  |
|  | Фланцы стальные | компл. | 4 |  |
|  | Клапаны балансировочные д.65 шт. | 1 шт. | 2 |  |
|  | Клапаны балансировочные д.50 шт. | 1 шт. | 2 |  |
| 4 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0,2 |  |
| 5 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 45 мм | 1 шт. | 2 |  |

Условия выполнения работ:   в указанные сроки.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: Заказчик оплачивает предварительную оплату в размере 30% стоимости работ, указанной в договоре, в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами договора и выставления подрядчиком счета. Остальная сумма оплачивается заказчиком после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, КС-3 в течение 30 календарных дней, по мере поступления средств на счет ООО «Управляющая компания города Облучье». Оплата работ производится в российских рублях, по безналичному расчету.

3.Порядок составления заявки на участие в комиссионном отборе

Участник комиссионного отбора заполняет форму заявки на участие в комиссионном отборе (форма № 2), включенную в  документацию комиссионного отбора, с указанием вида работ, условий и сроков выполнения работ,  дополнительных условий.

В  документации комиссионного отбора указана  стоимость выполнения работ по объекту. В   заявке участника комиссионного отбора участник указывает предлагаемую им стоимость выполнения работ. Представляемые для рассмотрения   сметы должны быть подписаны и заверены печатью.

4. Цена заявки на участие в комиссионном отборе

Участник комиссионного отбора указывает в соответствующей форме заявки стоимость работ, предлагаемых к выполнению. Стоимость должна учитывать полный объем работ, изготовление сметы и материалов, предусмотренных в сметах на выполнение работ, включать налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, то есть являться конечной.

Стоимость выполнения работ, предложенная участником конкурса, является фиксированной, твердой ценой и не меняется в течение всего срока выполнения работ.

Цена договора, в этом случае, предлагаемая участником комиссионного отбора, не может превышать  цену договора, указанную в документации комиссионного отбора. В случае, если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником комиссионного отбора, превышает  цену договора, указанную в документации комиссионного отбора, соответствующий участник комиссионного отбора не допускается к участию в комиссионном отборе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным  документацией комиссионного отбора.

5. Валюта заявки на участие в комиссионном отборе

Цена на выполнение работ должна быть выражена в рублях РФ. Заявки на участие в комиссионном отборе, выраженные в иной валюте, будут считаться не отвечающими требованиям  документации комиссионного отбора и отклоняться.

6.Оформление и подписание заявки на участие в комиссионном отборе

Участник комиссионного отбора должен подготовить  документацию в соответствии с п.2 настоящей инструкции:

- Документы   должны быть подписаны участником комиссионного отбора или лицом (лицами), имеющим(и) все полномочия, возложенные на участника комиссионного отбора по договору, и заверены  печатью участника. Исправления скрепляются печатью и заверяются подписью уполномоченного лица (для юридических лиц).

- В одном экземпляре, независимо от количества лотов, на которые поданы заявки участником комиссионного отбора, во внешний конверт вкладывается пакет общих документов в соответствии с п. 2 настоящей инструкции.

- Представленные в составе заявки на участие в комиссионном отборе документы не возвращаются участнику комиссионного отбора.

7. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе

Участник комиссионного отбора подает заявку на участие в комиссионном отборе со всеми требуемыми документами (в соответствии с требованиями п. 2 и п. 6 настоящей  документации комиссионного отбора) в запечатанном конверте.

8. Дата начала и окончания  срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе

Дата начала подачи заявок: с 05.05.2012 г.

Дата и время окончания подачи заявок:  12.00 часов 24.05.2012 года.

Заявки на участие в комиссионном отборе должны быть получены заказчиком по адресу: 679102, Еврейская автономная область, Облученский район, город Облучье, улица Интернациональная,26, помещения ООО «УК города Облучье» (кабинет директора). Каждый конверт с заявкой на участие в комиссионном отборе, поступивший в срок, указанный выше, регистрируются организатором комиссионного отбора в Журнале регистрации заявок с указанием регистрационного номера, даты и времени получения.

- Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в комиссионном отборе, по требованию выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в комиссионном отборе. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в комиссионном отборе.

9. Опоздавшие заявки на участие в комиссионном отборе

Все заявки на участие в комиссионном отборе, полученные после вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе, вскрываются до внутреннего конверта для определения адреса участника, и в тот же день такие конверты возвращаются участникам комиссионного отбора.

10. Изменения в заявке на участие в комиссионном отборе  и их отзыв

Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

Изменения в заявки на участие в комиссионном отборе  оформляются таким же образом, как и сами заявки на участие  (см. п. 3, 4, 5, 6, 7). При этом на внешнем конверте должен быть указан регистрационный номер  заявки на участие в комиссионном отборе, в которую вносятся изменения.

- Заявки на участие в комиссионном отборе отзываются в следующем порядке:

- Участник комиссионного отбора подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование комиссионного отбора, регистрационный номер заявки на участие в комиссионном  отборе, дата, время и способ подачи заявки на участие в комиссионном отборе.

- Уведомление об отзыве заявки на участие в комиссионном отборе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц).

- До последнего дня подачи заявок на участие в комиссионном отборе заявления об отзыве заявок на участие в комиссионном отборе подаются по адресу, указанному в сообщении о проведении комиссионного отбора.

- В  день окончания срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе  заявки на участие в комиссионном отборе отзываются на заседании  комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

- Отзывы заявок на участие в комиссионном  отборе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в комиссионном отборе в порядке, установленном в п.10 настоящей  документации.

- В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в комиссионном отборе требованиям, указанным выше, и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в комиссионном отборе, заявка на участие в комиссионном отборе считается отозванной. Заказчик не несет ответственности за негативные последствия, наступившие для участника комиссионного отбора, заявка на участие в комиссионном отборе которого отозвана.

Никакие изменения не вносятся в заявки на участие в комиссионном отборе после истечения срока их подачи.

11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе

Комиссией публично в 12:00 (по местному времени) «24»_мая_2012 года по адресу: 679102, Еврейская автономная область, Облученский район, город Облучье, улица Интернациональная,26, помещения ООО «УК города Облучье» (кабинет директора), вскрываются зарегистрированные конверты с заявками на участие в комиссионном отборе.

Участники комиссионного отбора, подавшие заявки на участие в комиссионном  отборе, или их представители, вправе присутствовать при рассмотрении заявок комиссией. Уполномоченные представители участников комиссионного  отбора предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника комиссионного отбора.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников комиссионного отбора и иных лиц, подтвердив тем самым свое присутствие.

- В день вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном  отборе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе, но не раньше времени, указанного выше,  комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам комиссионного отбора о возможности подать заявки на участие в комиссионном отборе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в комиссионном отборе до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном  отборе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в комиссионном  отборе будут объявлены следующие сведения: наименование (для юридического лица), и почтовый адрес каждого участника комиссионного отбора, наличие сведений и документов, предусмотренных п. 2 настоящей   документацией, основные условия заявок на участие в комиссионном  отборе и все другие сведения, которые  комиссия сочтет уместным огласить.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе  комиссия вправе потребовать от участников комиссионного отбора или из других источников дополнительную информацию подтверждающую и (или) уточняющую сведения, приведенные в заявке (в рамках действующего законодательства).

12. Соблюдение конфиденциальности

При проведении комиссионного отбора какие-либо переговоры заказчика, организатора конкурса или   комиссии с участником комиссионного отбора  не допускаются.

13. Условия допуска участника отбора к участию в комиссионном отборе

При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участник отбора не допускается к участию в комиссионном отборе   комиссией в случае:

- представления заведомо недостоверной  информации;

- за неисполнение ранее заключенных договоров в части качества и сроков выполнения работ по ремонту многоквартирных домов;

- признан несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос  о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном  суде;

- находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- не представил в установленные сроки документы, подтверждающие  его квалификацию в соответствии с требованиями документации по комиссионному  отбору;

- непредставления определенных п. 2 настоящей  документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике отбора или  об услугах, на оказание  которых размещается заказ;

-  несоответствие требованиям, установленным п.14 настоящей  документации к участникам комиссионного отбора;

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в анкете участника комиссионного отбора и документах, представленных участниками комиссионного отбора, комиссия вправе не допустить  такого участника к участию в комиссионном отборе на этапе  рассмотрения заявок.

14. Порядок рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе

Комиссия рассматривает заявки на участие в комиссионном отборе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией:

Требования к участникам размещения заказа:

-  наличие разрешительных документов на осуществляемый вид деятельности;

- не проведение ликвидации участника комиссионного отбора– юридического лица или не проведение в отношении участника комиссионного отбора– юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности участника комиссионного отбора на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе;

- отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе комиссией принимается решение о допуске к участию в комиссионном отборе  участника  отбора или об отказе в допуске такого участника отбора  к участию в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комиссионном отборе и признанным участниками комиссионного отбора, и участникам отбора, подавшим заявки на участие в комиссионном отборе и не допущенным к участию в отборе, направляются уведомления о принятых   комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания  Протокола рассмотрения заявок на участие в комиссионном  отборе.

- 15. Процедура проведения конкурса

15.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы заказчику и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

15.2. Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Заказчик имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

15.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

15.3.1 предоставление участником неполного комплекта документов, установленных настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

15.3.2 несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 6 настоящего порядка;

15.3.3 превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

15.3.4 предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

15.4. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда в соответствии с критериями и порядком оценки конкурсных заявок.

- 16. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

16.1.Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим двум критериям:

- квалификация участника: максимальное количество баллов - 40;

- срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 10.

16.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по пяти подкритериям:

- опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

- квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала и специализированных бригад);

- техническая оснащенность (наличие техники и оборудования);

- соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

- участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

16.3. Общее максимальное количество баллов по двум критериям - 50.

16.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

16.5. Ранжирование заявок по критерию "срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная ранее.

16.6. Выставление количества баллов заявкам по критерию "срок выполнения работ" в соответствии с таблицей 1.

В таблице 1 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

- Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

"Срок выполнения работ"

| N | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения | 10 | 1 | 10 |
|  |  |  | 2 | 10 |
|  |  |  | 3 | 10 |
|  |  |  | 4 | 9 |
|  |  |  | 5 | 8 |
|  |  |  | 6 | 7 |
|  |  |  | 7 | 6 |
|  |  |  | 8 | 5 |
|  |  |  | 9 | 4 |
|  |  |  | 10 | 3 |
|  |  |  | 11 | 2 |
|  |  |  | 12 | 1 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

16.7. Выставление количества баллов заявкам по критерию "квалификация участника" в соответствии с таблицей 2.

В таблице 2 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 40, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника".

- Таблица 2

Начисление штрафных баллов по подкритериям

критерия "Квалификация"

| N критерия | Критерий | Максимальное количество баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия | Количество штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Квалификация | 40 | Опыт работы (количество успешно завершенных <*> объектов-аналогов <**> за последний год) | 2 и более объекта | 0 |
|  |  |  |  | 1 объект | 5 |
|  |  |  |  | 0 | 10 |
|  |  |  | Квалификация персонала: |  |  |
|  |  |  | а) наличие квалифицированного инженерного персонала <***> для проведения работ в соответствии с конкурсной документацией | Все виды работ | 0 |
|  |  |  |  | Кроме одного вида работ | 5 |
|  |  |  |  | Кроме двух видов работ | 10 |
|  |  |  | б) наличие специализированных бригад для проведения работ в соответствии с конкурсной документацией | Все виды работ | 0 |
|  |  |  |  | Кроме одного вида работ | 2 |
|  |  |  |  | Кроме двух видов работ | 10 |
|  |  |  | Техническая оснащенность (наличие техники и оборудования для проведения работ в соответствии с конкурсной документацией) | Все виды работ | 0 |
|  |  |  |  | Кроме одного вида работ | 2 |
|  |  |  |  | Кроме двух видов работ | 10 |
|  |  |  | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 несчастный случай | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более несчастных случаев | 10 |
|  |  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 иск (обязательство) | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более исков (обязательств) | 10 |

<*> Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составило не более 10 процентов от первоначально установленных договором подряда.

<**> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

16.8. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по двум критериям.

16.9. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем по критерию "Срок выполнения работ". Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

16.10. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса конкурсная комиссия принимает решение об итогах конкурса.

- 17. Разрешение разногласий

17.1. Участник открытого конкурса вправе обращаться к заказчику с жалобой на неправомерные действия его должностных лиц и (или) решения образованной им конкурсной комиссии.

17.2. Заказчик в течение 10 дней со дня обращения участника комиссионного отбора направляет ему решение, которое должно содержать:

- обоснование мотивов принятого решения;

- информацию о мерах, направленных на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного удовлетворения жалобы.

18. Заключение договора по результатам проведения комиссионного отбора.

После  определения по итогам комиссионного отбора  подрядной  организации  на  проведение капитального ремонта многоквартирного дома в  течение 5 рабочих дней  между указанной организацией и Заказчиком  заключается договор на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Если  организация, определенная по итогам комиссионного отбора, в установленный документацией срок не подписывает договор, Заказчик выбирает лучшую заявку из числа  остальных.

Заказчик  представляет решение  о выборе подрядной организации и копию заключенного договора подряда в орган местного самоуправления.

Участник  комиссионного отбора вправе обращаться к Заказчику с жалобой на  неправильные действия его должностных лиц и (или)  решения образованной им комиссии.

Заказчик  в течение 10 дней дня  обращения участника  направляет ему решение.

ФОРМА № 1

,

Анкета участника размещения заказа

| 1. Полное и сокращенное наименование организации- участника комиссионного отбора и её организационно-правовая форма (на основании учредительных документов, свидетельства о регистрации, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ), почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты |  |
| 3. Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено за последние 3 года |  |
| 4. Регистрационные данные – дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма |  |
| 5. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов |  |
| 6. Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий |  |
| 7. Банковские реквизиты: Наименование обслуживающего банка Расчетный счет Корреспондентский счет Код БИК |  |
| 8. Профилирующее направление деятельности |  |
| 9. Сведения о квалификации работников на соответствующие виды деятельности |  |
| 10. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам |  |
| 11. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома |  |
| 12. Документы о вступлении в СРО и виды деятельности |  |
| 13. Техническая оснащенность |  |
| 14. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов) |  |
| 15. Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период |  |
| 16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года |  |
| 17. Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии документов этих субподрядчиков на соответствующие виды работ |  |

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем достоверность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. __________________________________________________   _______________;

название документа                                                          количество страниц

2. __________________________________________________   _______________;

название документа                                                          количество страниц

3. __________________________________________________   _______________;

название документа                                                          количество страниц

4. __________________________________________________   _______________;

название документа                                                          количество страниц

5. __________________________________________________   _______________;

название документа                                                          количество страниц

Участник комиссионного отбора___________________________________   ______________________

Ф.И.О.   , должность                             подпись

М.П.

ФОРМА №2

ЗАЯВКА   УЧАСТНИКА  КОМИССИОННОГО  ОТБОРА

Мы, ________________________________________________________________________,

Наименование  юридического лица

изучив сообщение о проведении комиссионного   отбора и  документацию  комиссионного  отбора,  сообщаем о согласии участвовать  в данном  комиссионном отборе  на  условиях, установленных  документацией.

Мы согласны  выполнить работы  по капитальному  ремонту:

| Наименование объекта | Стоимость выполнения работ | Срок выполнения работ | Гарантийный срок на выполненные работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

2.Мы ознакомлены с положениями документации по проведению комиссионного отбора, влияющими на стоимость осуществляемых работ.

3.	Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты на выполнение работ, составляющие полный комплекс закупки по предмету комиссионного отбора, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с документацией в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

4.	Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы  в соответствии с требованиями документации об комиссионном отборе и согласно нашим предложениям по цене договора, которые мы просим включить в договора подряда.

5.	Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в комиссионном отборе  информации.

6. В случае если мы будем признаны победителями комиссионного отбора, то берем на себя обязательства подписать договор подряда на выполнение работ   в соответствии с требованиями документации об комиссионном отборе и условиями наших предложений, в срок, установленный в комиссионной  документации.

7.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника участника размещения заказа)

Все сведения о проведении комиссионного отбора просим сообщать уполномоченному лицу.

9.	Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________, факс ________, банковские реквизиты: __________________________________________ (указать)

10.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________ (указать)

11.  К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- документ, подтверждающий право подписи на документах лица, подписавшего заявку, или доверенность, должным образом заверенная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника торгов;

-  другие документы согласно описи.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)____________ ______________________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.

М.П.                                                                                                Дата заполнения: «____» _________ 2011 г.

Форма №3

# ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. ___________

______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

______________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование организации)

на аукционах, проводимых ООО «Управляющей компанией города Облучье»

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением, давать разъяснения положений заявки на участие в конкурсе, поданной вышеуказанным участником размещения заказа

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  ______________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 4

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

направляемых для участия в открытом конкурсе

на выполнение работ по __________________________________________________

Настоящим __________________________________________________________________

(наименование или ФИО Участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в конкурсе нами направляются следующие документы:

| №п\п | Наименование | Кол-во Страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Итого количество листов, составляющих заявку |  |

Подпись Участника размещения заказа                                                             /       ФИО        /

(его уполномоченного лица)

М.П.

Проект

ДОГОВОР  № ____

подряда на капитальный ремонт многоквартирных домов, участвующих в региональной адресной Программе по капитальному ремонту многоквартирных домов.

г.Облучье                                                                                                                       «___» ________  2012

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания города Облучье», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Нехаенко Олега Ивановича ,  действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________  именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________________ , действующий на основании ___________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: № 36, по ул.Денисова в городе Облучье , в соответствии с условиями проведенного комиссионного отбора, настоящего договора и сметами на производство работ, являющимися  неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Подрядчик обязуется сдать результат работы  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы  указанной в п.1.1. контракта и в сроки, предусмотренные настоящим договором,  а также сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком.

2.1.4. До окончательной приемки работ по настоящему договору, Подрядчик обязан вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор в трех дневный срок.

2.1.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, снижающих качество выполняемой работы либо создающих невозможность завершения ее в срок.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять выполненные работы в порядке, размере и сроки,  предусмотренные настоящим договором.

2.2.2. При составлении акта приемки выполненных работ, отражающем выявленные дефекты, Заказчик обязан пригласить представителя Подрядчика, уведомив его заказным письмом.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе проверять  ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.3.2. Вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемая этим дополнительная работа по стоимости не превышает общей стоимости договора и не меняет характер предусмотренных настоящим договором работ.

2.3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением их сроков, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.4. В связи с существенными нарушениями Подрядчиком условий договора, расторгнуть его в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Подрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договора, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

начало работ – со дня подписания настоящего договора.

окончание работ –  01 октября  2012 г.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:

4.1. Стоимость работ по договору устанавливается исходя из стоимости работ, заявленных подрядчиком в заявке на участие в комиссионном отборе и  составляет:

| ## Описание объекта | Сроки выполнения | цена договора, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт многоквартирного дома № 36 по ул.Денисова в городе Облучье | До 1 октября 2012 г | 283,335 тыс.рублей |

Перечень  и стоимость работ:

| № | Наименование работ | Ед. измерения | стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | тепловые узлы | тыс.руб. | 283,335 |

4.2. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ,   форм КС-2, КС-3,   в течение 15  дней в размере 100%. За минусом 30% предоплаты.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ:

5.1. После получения от Подрядчика извещения об окончании работы, Заказчик в течение 10  дней обязан осмотреть и принять выполненные работы.

При обнаружении недостатков выполненных работ либо выполнения работ, не предусмотренных контрактом, Заказчик обязан немедленно уведомить Подрядчика.

5.2. Работы являются принятыми после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, форм КС-2, КС-3. При отказе от подписания акта кем-либо из Сторон  об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся Стороной в акте либо по данному факту составляется отдельный документ.

6. ГАРАНТИИ  КАЧЕСТВА:

6.1. Гарантийный срок выполненных работ составляет 36  месяцев со дня их приемки Заказчиком.

6.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, вызванные результатом недоброкачественных работ и препятствующие эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет, либо возместить материальный ущерб за устранение выявленных дефектов, согласно выставленному счету.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

7.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, ответственность несет Подрядчик.

7.4. Риск случайного повреждения выполненных работ до принятиях их Заказчиком, несет Подрядчик.

7.5. Возмещение убытков и уплата неустойки, не освобождают Сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре или устранения нарушений.

7.6. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных  работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств на расчетный счет заказчика.

7.7. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Еврейской автономной области.

7.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору  должны быть составлены в письменной форме, оформленные дополнительным соглашением к  настоящему договору и подписаны Сторонами.

7.9. Все уведомления и сообщения по вопросам исполнения настоящего договора должны направляться в письменной форме.

Сообщения направлены надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телефону, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон.

7.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:	                                                                       Подрядчик:

# ООО «УК города Облучье»

адрес: г. Облучье ,ЕАО, ул. Интернациональная,26

тел./факс/ 43-8-81 код города 8-42666

ИНН 7902527239   КПП 790201001

БИК – 040813718

к/с – 30101810600000000718

р/с – 40702810154000000044

ОАО «Далькомбанк» г. Хабаровск

Директор   ООО «УК города Облучье»

________________ О.И.Нехаенко

МП